关于采购手术麻醉信息系统专用工作站及配套支架的公告

    根据医院业务发展需要，巴中市妇幼保健院需采购手术麻醉信息系统专用工作站及配套支架一批，现将有关事宜公告如下：

    一、供应商资质要求

    1.具有独立承担民事责任的能力；

    2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

    二、投标人标书要求

    投标企业需提交有效期材料，响应文件装入封袋后封口处密封并加盖投标人公章。密封袋封面正确标明采购项目名称、编号、供应商名称、联系方式。招标过程中，招标人不收取投标人任何费用，投标文件及资料概不退还。投标人资格响应文件包括但不限于以下内容：

    1.法人代表授权委托书；

    2.法人代表身份证复印件；

    3.被授权人身份证复印件及联系电话；

    4.营业执照；

    5.产品参数表及报价单；
6.统一社会信用代码证。

    三、公示及标书投递
    公告发布时间：2021年11月22日至2021年11月26日。

递交投标书文件截止时间：2021年11月30日。
标书投递地址：巴中市秦巴大道西段14号巴中市妇幼保健院

收件科室：总务科  电话：13568450553  邮编：636000
    四、采购控制价
    本次采购控制价：65000元 ，拟采购产品及参数内容见下表： 
	序
号
	产品名称
	参数
	数
量

	1
	手术麻醉信息系统专用图形工作站
	1、 处理器：IntelCore i5 7200U及以上；内存：8G DDR4及以上；储存：128G SSD及以上；

2、 操作系统：可支持Windows10 & Windows7；

3、 显示屏：≥21.5英寸TFT液晶显示屏；屏幕分辨率：≥1920×1080；可选配电容式触摸屏，可实现快速人机交互；

4、 网络：双千兆网口，以太网 10/ 100/ 1000 MB Base-T LAN; Wi-Fi 802.11ac, 2.4GHz/ 5GHz dual band；

5、 蓝牙：Bluetooth 4.0 LE；；

6、 ▲USB3.0≥2;USB2.0≥4;COM口≥1;HDMI口≥1；网口≥2；音频接口≥1；
7、 ▲无风扇零噪音散热，防对流交叉感染，符合院内抗菌及层流环境之需，满足院感要求；

8、 ▲一体机下侧自带阅读灯，可供书写照明使用（有单独开关控制）；

9、 材质：ABS + 抗菌塑料；

10、 VESA标准安装：100mm × 100mm VESA 标准；
	5

	2
	工作站支架
	1. 立体式,集显示器、键盘鼠标于一体的单臂支架；

2. 主体材质由防锈铝合金／ 阻燃ABS塑胶 ／钢等结构组成。
3. 支持≤24″的显示器，承重范围不小于2-8kg，LCD倾斜-5〜35°，摆动+/- 90°,旋转360°,VESA标准接口；键盘托承重≤2.5kg,摆动360°,倾斜0〜90°。
4. 显示器可以单独升降行程≥124mm,整体升降行程≥560mm,支臂调节角度范围≥-30〜65°。
5. 键盘托可折叠,折叠起来整个产品的厚度≤333mm, 整体延伸出长达≥956mm,键盘托台面可扩展尺寸达 （660-670）*（250-260）mm。
6. 符合人体工程学，可坐站两用，整体可向左或向右摆动90°，键盘托可独立倾斜，确保手腕保持在一个中立的立场做数据录入
	5


五、评标办法

	序号
	评分因素及权重
	分　值
	评分标准
	说明

	1
	报价30%
	30分
	以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30

注：

按财库[2011]181号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如投标人均为微小型企业，则不必再扣除）。

参加政府采购活动中的中小企业应该当提供《中小企业声明函》原件。

在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须前附表规定执行。

	2
	技术指标50%
	50
	影响产品的技术指标、参数功能要求根据以下情况评分：完全符合采购文件要求得50分，带“▲”参数每有一项不满足扣3分，其余参数有一项不满足扣2分，直至该项扣完为止。（共50分）

带“▲”的参数应提供生产厂家的彩页资料或质量白皮书或质检报告或功能截图或其他有效证明材料等复印件加盖投标人公章予以佐证，如无佐证材料的，可不予认定。
	（具体参数中有明确的证明材料要求的以具体参数中的要求为准）

	3
	投标人综合实力9%
	产品实力2分
	投标中涉及的一体机产品具有3C，ROHS认证，每提供一个可得1分，共2分；（共2分）
	提供有效期内的相关证书复印件加盖投标人公章

	
	
	厂家及投标人实力7分
	投标人提供同类产品业绩合同，提供三个得7分，提供两个可得4分，提供一个得2分，不提供者不得分。（共7分）
	提供合同复印件加盖投标人公章

	4
	售后服

务能力

8%
	服务方案8分
	根据投标人提供的售后服务方案包括但不限于：①配送计划方案、②售后服务范围、③售后服务保障措施、④故障响应及解决时间、⑤售后服务人员配备及职责分工、⑥定期回访计划方案、⑦突发情况应急预案及处置措施、⑧培训计划及培训措施；完全包含上述内容且内容详细完整、针对性强的得10分，每缺少一项上述内容或每有一项内容不完整详细或描述有缺陷不合理或针对性较弱的，每有一项扣1分，扣完为止。（未提供的不得分，得分可并列）（共8分）
	

	5
	节能、环境标志产品的、无线局域网产品2%
	2分
	投标产品认定为政府采购节能产品（政府强制采购产品除外）或者政府采购环境标志产品或无线局域网产品的一个得0.5分，最多得2分。
	

	6
	投标文件的规范性

1%
	1分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分，有一项细微偏差情形的扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


   六、纪律要求
  投标人不得有以下情形，否则，招标人将追究其法律责任：

   1.提供虚假材料；

   2.与招标人评标小组成员或者其它供应商串通；
   3.不按照合同约定和投标文件承诺履行合同；
   4.不依法签订成交合同；

   5.向招标人工作人员行贿或者提供不正当好处；
   七、中标公示

    本次采购活动比选结果将在巴中市妇幼保健院网站医院总务科不接受评标质询。若有质疑，请向本院监察室和上级纪检监察部门反映。

    八、产品验收

    巴中市妇幼保健院将严格按照有关规定，对本次采购的产品进行验收。如无法通过验收，中选单位自行承担一切后果，并赔偿由此对采购单位造成的损失。
                        巴中市妇幼保健院

                         2021年11月22日

