## 技术要求
巴中市妇幼保健院多媒体交流中心定制桌椅采购项目技术要求
序号 | 品名 | 参数 | 规格 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算总额
1 | 定制礼堂椅 | 1、饰面：采用优质防阻燃布艺，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，不但使皮面更加柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点，用进口的高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适。 2、▲海绵,符合GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016检验依据：①物理学性能：回弹率≥40%，25%压陷硬度≥260N,拉伸强度≥190KPa，干热老化后拉伸强度≥150KPa，湿热老化后拉伸强度≥150KPa；②阻燃性，试样表面未发现续燃和阴燃现象，阻燃等级I级；③甲醛释放量≤0.04mg/m²h；④TVOC≤0.1mg/m²h。 3、椅架采用实木架经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于8%，坚固可靠。 4、椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度12-16mm，板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。耐磨性能及各项质量指标均达到国际标准。有害物质排放符合国家GB18584-2001标准。 | 670*550*1100 | 40 | 位 | 600 | 24000
2 | 定制会议桌 | 1、基材：▲E1级实木颗粒板，GB/T 4897-2015检验依据：静曲强度≥18MPa；内胶合强度≥0.0.5MPa:吸水厚度膨胀率≤4%；板面握螺钉力≥1000N；板边握螺钉力≥800N；甲醛释放量≤0.04mg/m³。 2、面材：▲木皮，符合GB/T 13010-2020；检验依据，检测项涵盖但不限于：①含水率8%~10%；②有害物质甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.05mg/L。 3.拼板胶：▲净味拼板胶，①总挥发性有机物≤50g/L,②甲苯+二甲苯≤10g/kg,苯≤0.20g/kg，③游离甲醛≤1.0g/kg。 4、封边：▲实木封边条，符合QB/T4463-2013检验依据：①含水率8～10％，②封边条甲醛释放量E1≤0.05mg/L。 5、油漆：▲水性油漆，①挥发性有机物（VOC）≤20g/L，②游离甲醛≤15mg/kg，③乙二醇醚及其酯类的总量≤90mg/kg ，苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量≤60mg/kg，④辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚≤200mg/kg。 6、五金件：▲三合一连接件，符合GB/T 3325-2017检验依据：耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS））连续喷雾≥18h，简易10级制定级法不低于7级（10级为最好，0级最差）。 7、成品▲木制涂饰会议桌，符合GB/T 3324-2017检验依据：木制件甲醛释放量≤0.42mg/L。 | 4200*1400*760 | 1 | 张 | 10000 | 10000
3 | 会议椅 | 1、面材:▲牛皮，符合GB/T16799-2018；GB/T19941.2-2019；QB/T 1952.1-2012；检验依据：①摩擦色牢度，干擦≥500次4-5级，碱性汗液≥80次4-5级，湿擦≥250次4-5级；②耐光性≥5级；③涂层粘着牢度≥7N/10mm；④耐折牢度50000次无裂纹；⑤耐磨性（CS-10,500g,500r)无明显损伤和剥落现象；⑥撕裂力≥90N；⑦游离甲醛≤10mg/kg；⑧VOC≤10mg/kg；⑨可萃取金属铅、镉≤10mg/kg；⑩禁用偶氮染料均未检出；⑪安全性能通过香烟抗引燃试验，试件表面未出现任何续燃和阴燃现象，阻燃等级I级。 2、海绵,符合GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016检验依据：①物理学性能：回弹率≥40%，25%压陷硬度≥260N,拉伸强度≥190KPa，干热老化后拉伸强度≥150KPa，湿热老化后拉伸强度≥150KPa；②阻燃性，试样表面未发现续燃和阴燃现象，阻燃等级I级；③甲醛释放量≤0.04mg/m²h；④TVOC≤0.1mg/m²h。 3、椅脚架采用直径28mm，厚2.5mm弯制而成,表面镀镍络合金环保处理，承重强，弓形架连扶手不连背的结构，使椅背更有弹性，前圆后方式套筒形扶手，由PP+GF材质注塑而成，且前后加装尼龙止扣配件，让扶手套和弓形架连接更紧密紧固。 座包内架用木板厚≥16MM，含水量≤12°，椅背内框加入几何海星状灰色尼龙护腰板设计，支撑脊柱，增强舒适性。 | 960*610*550 | 10 | 把 | 860 | 8600
4 | 贵宾沙发 | 1、▲绒布，符合HJ 2546-2016检测依据：①甲醛含量未检出；②pH值A类4.0~7.5；③染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液（变色4-5级、沾色4-5级），耐干摩擦4-5级；④可分解致癌芳香胺染料项均未检出；⑤纺织产品中有害物质限制要求可萃取的重金属：砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞均未检出；⑥燃烧性能：阻燃性能1级（织物），氧指数横向纵向≥32.0，损毁长度≤50mm，续燃时间≤3s,无阴燃现象，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR)≤12，产烟毒性等级不低于ZA₂级；等6项符合检测标准。 2、海绵,符合GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016检验依据：①物理学性能：回弹率≥40%，25%压陷硬度≥260N,拉伸强度≥190KPa，干热老化后拉伸强度≥150KPa，湿热老化后拉伸强度≥150KPa；②阻燃性，试样表面未发现续燃和阴燃现象，阻燃等级I级；③甲醛释放量≤0.04mg/m²h；④TVOC≤0.1mg/m²h。 3、▲绷带，符合HJ 2546-2016检验依据：①甲醛含量≤20mg/kg；②pH值4.0~7.5；③染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液（变色4-5级、沾色4-5级），耐干摩擦4-5级；④可分解致癌芳香胺染料均未检出；⑤纺织产品中有害物质限制要求可萃取的重金属：砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞均未检出；⑥燃烧性能：阻燃性能1级（织物），氧指数横向纵向≥33.0，损毁长度≤50mm，续燃时间≤3s,无阴燃现象，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR)≤12，产烟毒性等级不低于ZA₂级。 4、▲弹簧，符合GB/T 3325-2017；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检验依据:①外观性能要求，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；②铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾≥480h,等级达到7~10级。 5、▲实木，符合GB/T 3324-2017检验依据，①含水率：8～17.0％；②甲醛释放量≤0.3mg/kg。 6、油漆：水性油漆，①挥发性有机物（VOC）≤20g/L，②游离甲醛≤15mg/kg，③乙二醇醚及其酯类的总量≤90mg/kg ，苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量≤60mg/kg，④辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚≤200mg/kg。 7、▲成品布艺沙发符合QB/T 1952.1-2012，GB/T 35607-2017检验标准。 | 1070*830*950 | 6 | 个 | 2200 | 13200
5 | 定制贵宾茶几 | 1、基材：E1级实木颗粒板，GB/T 4897-2015检验依据：静曲强度≥18MPa；内胶合强度≥0.0.5MPa:吸水厚度膨胀率≤4%；板面握螺钉力≥1000N；板边握螺钉力≥800N；甲醛释放量≤0.04mg/m³。 2、面材：木皮，符合GB/T 13010-2020；检验依据，检测项涵盖但不限于：①含水率8%~10%；②有害物质甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.05mg/L。 3.拼板胶：净味拼板胶，①总挥发性有机物≤50g/L,②甲苯+二甲苯≤10g/kg,苯≤0.20g/kg，③游离甲醛≤1.0g/kg。 4、封边：实木封边条，符合QB/T4463-2013检验依据：①含水率8～10％，②封边条甲醛释放量E1≤0.05mg/L。 5、油漆：水性油漆，①挥发性有机物（VOC）≤20g/L，②游离甲醛≤15mg/kg，③乙二醇醚及其酯类的总量≤90mg/kg ，苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量≤60mg/kg，④辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚≤200mg/kg。 6、五金件：三合一连接件，符合GB/T 3325-2017检验依据：耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS））连续喷雾≥18h，简易10级制定级法不低于7级（10级为最好，0级最差）。 | 675*475*550 | 2 | 个 | 1050 | 2100
6 | 定制贵宾茶几 | 1、基材：E1级实木颗粒板，GB/T 4897-2015检验依据：静曲强度≥18MPa；内胶合强度≥0.0.5MPa:吸水厚度膨胀率≤4%；板面握螺钉力≥1000N；板边握螺钉力≥800N；甲醛释放量≤0.04mg/m³。 2、面材：木皮，符合GB/T 13010-2020；检验依据，检测项涵盖但不限于：①含水率8%~10%；②有害物质甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.05mg/L。 3.拼板胶：净味拼板胶，①总挥发性有机物≤50g/L,②甲苯+二甲苯≤10g/kg,苯≤0.20g/kg，③游离甲醛≤1.0g/kg。 4、封边：实木封边条，符合QB/T4463-2013检验依据：①含水率8～10％，②封边条甲醛释放量E1≤0.05mg/L。 5、油漆：水性油漆，①挥发性有机物（VOC）≤20g/L，②游离甲醛≤15mg/kg，③乙二醇醚及其酯类的总量≤90mg/kg ，苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量≤60mg/kg，④辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚≤200mg/kg。 6、五金件：三合一连接件，符合GB/T 3325-2017检验依据：耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS））连续喷雾≥18h，简易10级制定级法不低于7级（10级为最好，0级最差）。 | 600*600*460 | 1 | 个 | 950 | 950
7 | 茶水柜 | 1、基材：E1级实木颗粒板，GB/T 4897-2015检验依据：静曲强度≥18MPa；内胶合强度≥0.0.5MPa:吸水厚度膨胀率≤4%；板面握螺钉力≥1000N；板边握螺钉力≥800N；甲醛释放量≤0.04mg/m³。 2、面材：木皮，符合GB/T 13010-2020；检验依据，检测项涵盖但不限于：①含水率8%~10%；②有害物质甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.05mg/L。 3.拼板胶：净味拼板胶，①总挥发性有机物≤50g/L,②甲苯+二甲苯≤10g/kg,苯≤0.20g/kg，③游离甲醛≤1.0g/kg。 4、封边：实木封边条，符合QB/T4463-2013检验依据：①含水率8～10％，②封边条甲醛释放量E1≤0.05mg/L。 5、油漆：水性油漆，①挥发性有机物（VOC）≤20g/L，②游离甲醛≤15mg/kg，③乙二醇醚及其酯类的总量≤90mg/kg ，苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量≤60mg/kg，④辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚≤200mg/kg。 6、▲五金件：滑轨，符合QB/T 2454-2013；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检验依据：乙酸盐雾试验(ASS)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥480h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到7~10级；铰链， 符合QB/T 2189-2013；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检验依据：乙酸盐雾试验(ASS)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥480h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到7~10级；三合一连接件，符合GB/T 3325-2017检验依据：耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS））连续喷雾≥18h，简易10级制定级法不低于7级（10级为最好，0级最差）。 | 800*400*800 | 1 | 个 | 1150 | 1150